[image: image2.jpg]@
.‘CONCEPTO PROYECTOS
E INGENIERIA SPA



          Memoria Vialidad – La Laguna, Teno 

PROYECTO DE PARALELISMO Y ATRAVIESOS

PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL
LOCALIDAD DE LA LAGUNA

COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)

ROL J-25
I.-   MEMORIA EXPLICATIVA

1.-    GENERALIDADES

La presente memoria explicativa tiene por objetivo indicar los principales aspectos considerados para desarrollar las especificaciones técnicas especiales, para la construcción de paralelismos y atraviesos de caminos, el cual complementa el estudio denominado “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Rural del sector La Laguna Hacia la Ballica- El Culenar y el Mazano, Comuna de Teno, VIIª Región del Maule”.
2.-    DEFINICIÓN de PARÁMETROS

En los puntos siguientes se detallan los criterios utilizados en la elaboración de los planos y Especificaciones Técnicas Especiales, que conforman el proyecto en cuestión y que se han elaborado de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Vialidad. No se incluyen en esta memoria las definiciones empleadas, ya que ellas se encuentran incorporadas en las propias especificaciones.
2.1.-    Rol de los Caminos

Se han identificado las principales vías afectadas por interferencia vial, de acuerdo al enrolamiento de carreteras, rutas y caminos de la Dirección de Vialidad.

La información se obtiene directamente desde esta entidad, por medio de las cartas de clasificación de caminos de la dirección de Vialidad y/o de las del Instituto Geográfico Militar.

2.2.-    Kilometraje.
Para la identificación del sector o tramos involucrados en obras de interferencia vial, se ha tomado como base el kilometraje oficial del camino público: CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) ROL J-25 CÓDIGO 67B40025, proporcionado por la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.). Los kilometrajes en cuestión son los que presenta la siguiente tabla:

	RUTA
	INICIO
	TERMINO

	ROL J-25
	17+941,50
	28+908,00


Para establecer la ubicación de cualquier punto del trazado o del camino, con respecto a estos kilometrajes, se deberá determinar la distancia acumulada, la que se denotará con un llamado en dicho punto de la lámina   correspondiente.

2.2.1.-    Paralelismo

En un tramo de paralelismo, las características del material, la cantidad de cañerías a instalar, la ubicación respecto al camino, la situación proyectada o existente, son las variables a especificar y que deben estar de acuerdo a las interferencias que el camino pueda presentar, en este caso atravieso de una matriz o arranque.
En el caso de presentarse una derivación hacia un camino transversal, esto no constituirá un punto extremo para el tramo, a menos que dicha derivación atraviese el mismo camino considerado.
2.2.2.-    Atravieso

Un atravieso constituye, sin duda, una singularidad en el trazado, siempre y cuando se le considere en un camino de relativa importancia. Un atravieso de un camino pavimentado siempre debe considerarse como tal, al igual que por un camino de tierra con alto transito; no así en el caso de caminos de tierra para acceso a viviendas (este criterio se adopta también en paralelismo).

En la lámina correspondiente a cada atravieso, se le ha asignado el kilometraje de acuerdo a su distancia a los kilómetros de referencia y se ha procedido a realizar el detalle constructivo de cada interferencia.
2.2.3.-    Cuadro Resumen de Paralelismo y Atravieso

En las Especificaciones Técnicas Especiales, se resumen las interferencias viales en un cuadro con la siguiente información:

· Ruta o Camino
=
 Rol del camino de acuerdo a la identificación establecida por Vialidad.

· Material
=
 Indica la cantidad de ductos y el material.

· Diámetro
= 
 Indica el diámetro nominal para cada cañería identificada en la columna
·  “Material”.
· Tipo
=
Indica cañería encamisada o no (sólo para atravieso).

· Lado
=
Indica el lado del camino donde se encuentra cada cañería identificada en la 



columna “Material”
CUADRO N° 1: PARALELISMO TUBERÍAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO Y AMPLICACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD LA LAGUNA TENO.
	CAMINO
	CODIGO
	ROL
	KILOMETRAJE
	LADO
	MATERIAL
	SITUACION
	LONGITUD

	
	
	
	DESDE
	HASTA
	
	DIAMETRO
	
	(m)

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+941,50
	17+949,00
	NORTE
	PVC C-10
	EXISTENTE
	8,22

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+941,50
	17+949,00
	SUR
	PVC C-10
	EXISTENTE
	8,22

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75 mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+941,50
	17+942,50
	NORTE
	PVC C-10
	EXISTENTE
	1,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110 mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+941,50
	17+952,78
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	11,28

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+942,50
	18+548,00
	NORTE
	PVC C-10
	EXISTENTE
	605,50

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+942,50
	19+600
	NORTE
	PVC C-10
	EXISTENTE
	1.657,50

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+949,00
	18+442,72
	SUR
	PVC C-10
	EXISTENTE
	493,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110 mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+952,76
	17+962,56
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,78

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+952,78
	19+600
	SUR
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	1.647,22

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+961,04
	17+970,48
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,44

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	17+994,40
	18+029,80
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	35,40

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+090,60
	18+100,38
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,78

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+121,08
	18+131,08
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+159,00
	18+169,00
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+166,76
	18+177,70
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+210,50
	18+220,00
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,50

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+242,04
	18+259,74
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	17,70

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+246,04
	18+256,04
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+268,54
	18+278,34
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,80

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+279,84
	18+289,84
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	


	CAMINO
	CODIGO
	ROL
	KILOMETRAJE
	LADO
	MATERIAL
	SITUACION
	LONGITUD

	
	
	
	DESDE
	HASTA
	
	DIAMETRO
	
	(m)

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+282,42
	18+292,22
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	9,80

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	18+314,36
	18+351,36
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	19+600
	20+217,48
	NORTE
	PVC C-10
	EXISTENTE
	617,48

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	19+600
	20+900
	SUR
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	1.300,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	20+872.74
	20+882.74
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	20+900
	21+800
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	900,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+013,42
	21+023,42
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+328,20
	21+338,20
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+538,08
	21+668,12
	SUR
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	130,04

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+619,74
	21+629,74
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+662,00
	21+672,00
	SUR
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+800
	22+521,00
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	722,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	21+972,82
	21+982,82
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+029,16
	22+039,16
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+060,76
	22+080,76
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+129,74
	22+139,74
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+492,30
	22+502,30
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+517,12
	22+527,12
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+524,64
	22+583,60
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	58,96

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+525,86
	24+000,00
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	1.475,36

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	


	CAMINO
	CODIGO
	ROL
	KILOMETRAJE
	LADO
	MATERIAL
	SITUACION
	LONGITUD

	
	
	
	DESDE
	HASTA
	
	DIAMETRO
	
	(m)

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+535,84
	22+545,84
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	24+000
	25+890,00
	NORTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	1.890,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	24+418,84
	24+428,84
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	22+573,74
	22+583,74
	NORTE
	Hormigón
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	25+686,80
	25+891,18
	NORTE
	HDPE PN 12.5
	PROYECTADA
	204,38

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	25+892,00
	26+110,32
	NORTE
	HDPE PN 12.5
	PROYECTADA
	218,32

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	26+110,32
	26+200
	SUR
	HDPE PN 12.5
	PROYECTADA
	89,68

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	26+200
	27+300
	SUR
	HDPE PN 12.5
	PROYECTADA
	1.100,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	27+300
	27+800
	NORTE
	HDPE PN 12.5
	PROYECTADA
	500,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 110mm
	
	

	RUTA J-25
	67B40025
	J-25
	28+408,60
	28+908,00
	ESTE
	HDPE PN 10
	PROYECTADA
	499,40

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	
	
	
	DN 75mm
	
	



CUADRO N° 2: ATRAVIESOS TUBERÍAS Y ARRANQUES DEL MEJORAMIENTO Y AMPLICACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD LA LAGUNA, TENO
	CAMINO
	ROL
	KILOMETRAJE
	DIAMETRO
	TIPO
	SITUACION
	LONGITUD

	
	
	
	MATERIAL
	
	
	(m)

	RUTA J-25
	J-25
	17+949,00
	PCV C-10 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	 
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	17+952,78
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	19+318,00
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	20+008,20
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	20+857,72
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	12,00

	RUTA J-25
	J-25
	20+900,00
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	21+122,80
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	15,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	21+378,92
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	15,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	21+411,18
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	21+588,04
	HDPE PN 10 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	15,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 6"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	22+085,62
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	22+521,00
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	22+524,64
	HDPE PN 10 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 6"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	22+525,86
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	22+559,86
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	15,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,50

	RUTA J-25
	J-25
	25+890,00
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	25+891,18
	HDPE PN 12.5 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 6"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	25+892,00
	HDPE PN 12.5 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	26+110,32
	HDPE PN 12.5 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	21,60

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	8,00

	RUTA J-25
	J-25
	27+300
	HDPE PN 12.5 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	8,00


	CAMINO
	ROL
	KILOMETRAJE
	DIAMETRO
	TIPO
	SITUACION
	LONGITUD

	
	
	
	MATERIAL
	
	
	(m)

	RUTA J-25
	J-25
	27+377,18
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	27+506,90
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-25
	J-25
	27+584,00
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	27+780,00
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	28+408,60
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	7,00

	RUTA J-25
	J-25
	28+745,80
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	7,00

	RUTA J-315
	J-315
	0+002,63
	HDPE PN 10 DN 110mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	12,00

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 8"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	9,00

	RUTA J-315
	J-315
	0+308,48
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	6,00

	RUTA J-315
	J-315
	0+331,45
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	6,00

	RUTA J-315
	J-315
	0+721,04
	HDPE PN 10 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,60

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 6"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	6,00

	RUTA J-25
	J-25
	0+852,06
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-315
	J-315
	1+007,63
	HDPE PN 10 DN 75mm
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	10,60

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 6"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	6,00

	RUTA J-25
	J-25
	1+073,5
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	1+220,00
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-315
	J-315
	1+505,43
	HDPE PN 20 DN 20mm
	ARRANQUE
	PROYECTADA
	20,00

	CRUCE J-25 (LA MONTAÑA) - EL MANZANO
	
	
	AC. NEGRO DN 2"
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	PROYECTADA
	7,00

	RUTA J-25
	J-25
	1+530,00
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	1+920,93
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	2+181,95
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	2+280,00
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00

	RUTA J-25
	J-25
	2+448,74
	 
	ATRAVIESO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	 

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	HORMIGÓN
	ENCAMISADO DE TUBERIA
	EXISTENTE
	10,00



CUADRO Nº 3: CUADROS CÁMARAS MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD LA LAGUNA TENO
	CAMINO
	ROL
	KILOMETRAJE
	MATERIALIDAD
	LADO
	SITUACION

	
	
	
	DIAMETRO
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	19+318,00
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	75mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	19+622,44
	HORMIGON ARMADO
	SUR
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	20+427,12
	HORMIGON ARMADO
	OESTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	20+652,88
	HORMIGON ARMADO
	SUR
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	21+018,98
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	23+245,76
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	23+450,00
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	25+697,76
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	25+850,00
	HORMIGON ARMADO
	NORTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	110mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	28+647,65
	HORMIGON ARMADO
	ESTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	75mm
	
	

	RUTA J-25
	J-25
	28+908,00
	HORMIGON ARMADO
	ESTE
	PROYECTADA

	CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
	
	
	75mm
	
	


3.-    
PLANOS
Los planos elaborados por este consultor, contienen la información básica necesaria para comprender el tenor de las obras a ejecutar. Incluyendo principalmente toda la información relativa a las Interferencias con la faja fiscal.
De esta manera, la información contenida en los planos corresponde a la descrita en el punto 2 de la presente memoria. como por ejemplo perfiles Transversales, con la ubicación de los ductos al costado del camino, detalles de encamisado para atraviesos, detalle de atravieso de ríos o esteros paralelos a puentes existentes, detalle de cámaras corta presión, de válvulas de acuartelamiento de la red o cámaras de desagüe, detalle de excavación en zanja, etc.

	Francisco Caro Araya
Ingeniero Civil. UTFSM
Jefe de Proyectos

CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERÍA SPA

RUT 77.026.731-5

	[image: image1.png]





Avenida Cristóbal Colón Nº5444 depto. 1307, Las Condes, Región Metropolitana

fcaro@cpei.cl   egodoy@cpei.cl
9

